## iG5A
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC
(Áp dụng từ ngày 15-05-2020)
Tên hàng | KW | HP | In (A) |  | Mô tả | Đơn giá (VNĐ)
Loại 1 pha 200~230VAC |  |  | HD | ND | V/f, sensorless vector control, tích hợp điện trở thắng, RS485 (LS Bus / Modbus RTU) dùng cho các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải, máy đóng gói...)
SV004IG5A-1 | 0.4KW | 1/2HP | 2.5A | - | 1 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím | 3520000
SV008IG5A-1 | 0.75KW | 1HP | 5A | - |  | 3780000
SV015IG5A-1 | 1.5KW | 2HP | 8A | - |  | 4250000
Loại 3 pha 200~230VAC |  |  | HD | ND | V/f, sensorless vector control, tích hợp điện trở thắng, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)
SV004IG5A-2 | 0.4 KW | 1/2HP | 2.5A | - | 3 pha, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím | 3190000
SV008IG5A-2 | 0.75 KW | 1HP | 5A | - |  | 3450000
SV015IG5A-2 | 1.5 KW | 2HP | 8A | - |  | 3990000
SV022IG5A-2 | 2.2KW | 3HP | 12A | - |  | 4610000
SV037IG5A-2 | 3.7KW | 5HP | 16A | - |  | 5210000
SV040IG5A-2 | 4KW | 5.4HP | 17A | - |  | 5210000
SV055IG5A-2 | 5.5KW | 7.5HP | 24A | - |  | 7800000
SV075IG5A-2 | 7.5KW | 10HP | 32A | - |  | 8730000
SV110IG5A-2 | 11KW | 15HP | 46A | - |  | 16020000
SV150IG5A-2 | 15KW | 20HP | 60A | - |  | 18480000
SV185IG5A-2 | 18.5KW | 25HP | 74A | - |  | 21290000
SV220IG5A-2 | 22KW | 30HP | 88A | - |  | 25260000
Loại 3 pha 380~480VAC |  |  | HD | ND | V/f, sensorless vector control,tích hợp điện trở thắng, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)
SV004IG5A-4 | 0.4 KW | 1/2HP | 1.25A | - | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím | 3430000
SV008IG5A-4 | 0.75 KW | 1HP | 2.5A | - |  | 3620000
SV015IG5A-4 | 1.5 KW | 2HP | 4A | - |  | 3970000
SV022IG5A-4 | 2.2KW | 3HP | 6A | - |  | 4520000
SV037IG5A-4 | 3.7KW | 5HP | 8A | - |  | 5380000
SV040IG5A-4 | 4.0KW | 5.4HP | 9A | - |  | 5380000
SV055IG5A-4 | 5.5KW | 7.5HP | 12A | - |  | 7560000
SV075IG5A-4 | 7.5KW | 10HP | 16A | - |  | 8260000
SV110IG5A-4 | 11KW | 15HP | 24A | - |  | 14350000
SV150IG5A-4 | 15KW | 20HP | 30A | - |  | 15620000
SV185IG5A-4 | 18.5KW | 25HP | 39A | - |  | 18540000
SV220IG5A-4 | 22KW | 30HP | 45A | - |  | 20130000
Remote 2m (with LCD for SV-IG5A ) |  |  |  |  | Bàn phím dùng gắn ngoài kèm cáp kết nối loại 2 mét | 580000
Remote 3m (with LCD for SV-IG5A ) |  |  |  |  | Bàn phím dùng gắn ngoài kèm cáp kết nối loại 3 mét | 640000
Remote 5m (with LCD for SV-IG5A ) |  |  |  |  | Bàn phím dùng gắn ngoài kèm cáp kết nối loại 5 mét | 730000
- GHI CHÚ: | **HD(Heavy Duty) Overload 150% 1min.
**ND(Normal Duty): Overload 110% or 120% 1min

## iG5H
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC
(Áp dụng từ ngày 15-05-2020)
Tên hàng | KW | HP | Overload capacity | Output (A) | Mô tả | Đơn giá (VNĐ)
Loại 3 pha 200~230VAC (-15%~+10%) |  |  | Nomarl Duty | Normal Duty | Tích hợp màn hình, RS485 Modbus RTU, 2 relay điều khiển luân phiên 2 motor (Các tính năng còn lại tương tự iG5A)
INV,SV004IG5H-2 | 0.4 | 1/2PH | 120% for 1 min. | 2.5 |  | 3100000
INV,SV008IG5H-2 | 0.75 | 1 | 120% for 1 min. | 5 |  | 3350000
INV,SV015IG5H-2 | 1.5 | 2 | 120% for 1 min. | 8 |  | 3880000
INV,SV022IG5H-2 | 2.2 | 3 | 120% for 1 min. | 12 |  | 4470000
INV,SV037IG5H-2 | 3.7 | 5 | 120% for 1 min. | 16 |  | 5050000
INV,SV040IG5H-2 | 4 | 5.4 | 120% for 1 min. | 17 |  | 5050000
INV,SV055IG5H-2 | 5.5 | 7.5 | 120% for 1 min. | 24 |  | 7570000
INV,SV075IG5H-2 | 7.5 | 10 | 120% for 1 min. | 32 |  | 8480000
Loại 3 pha 380~480VAC (-15%~+10%) |  |  | Overload capacity | Output (A) | Tích hợp màn hình, RS485 Modbus RTU, 2 relay điều khiển luân phiên 2 motor (Các tính năng còn lại tương tự iG5A)
INV,SV004IG5H-4 | 1/2PH | 0.4 | 120% for 1 min. | 1.25 |  | 3330000
INV,SV008IG5H-4 | 1 | 0.75 | 120% for 1 min. | 2.5 |  | 3520000
INV,SV015IG5H-4 | 2 | 1.5 | 120% for 1 min. | 4 |  | 3860000
INV,SV022IG5H-4 | 3 | 2.2 | 120% for 1 min. | 6 |  | 4390000
INV,SV037IG5H-4 | 5 | 3.7 | 120% for 1 min. | 8 |  | 5220000
INV,SV040IG5H-4 | 5.4 | 4 | 120% for 1 min. | 9 |  | 5220000
INV,SV055IG5H-4 | 7.5 | 5.5 | 120% for 1 min. | 12 |  | 7340000
INV,SV075IG5H-4 | 10 | 7.5 | 120% for 1 min. | 16 |  | 8020000
Remote 2m (with LCD for SV-IG5A ) |  |  |  |  | Bàn phím dùng gắn ngoài kèm cáp kết nối loại 2 mét | 580000
Remote 3m (with LCD for SV-IG5A ) |  |  |  |  | Bàn phím dùng gắn ngoài kèm cáp kết nối loại 3 mét | 640000
Remote 5m (with LCD for SV-IG5A ) |  |  |  |  | Bàn phím dùng gắn ngoài kèm cáp kết nối loại 5 mét | 730000

## iS7
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC
(Áp dụng từ ngày 15-05-2020)
Tên hàng | KW | HP | In (A) |  | Mô tả | Đơn giá (VNĐ)
Loại 3 pha 380~480VAC |  |  | HD | ND | : V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)
SV0008IS7-2NO | 0.75 | 1HP | 5A | 8A | 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz,, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng | 7700000
SV0015IS7-2NO | 1.5 | 2HP | 8A | 12A |  | 8010000
SV0022IS7-2NO | 2.2 | 3HP | 12A | 16A |  | 8500000
SV0037IS7-2NO | 3.7 | 5HP | 16A | 24A |  | 8800000
SV0055IS7-2NO | 5.5 | 7.5HP | 24A | 32A |  | 9850000
SV0075IS7-2NO | 7.5 | 10HP | 32A | 46A |  | 10890000
SV0110IS7-2NO | 11 | 15HP | 46A | 60A |  | 17190000
SV0150IS7-2NO | 15 | 20HP | 60A | 74A |  | 19260000
SV0185IS7-2NO | 18.5 | 25HP | 74A | 88A |  | 25940000
SV0220IS7-2NO | 22 | 30HP | 88A | 124A |  | 29390000
SV0300IS7-2SO | 30 | 40HP | 116A | 146A | 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, built-in keypad | 43810000
SV0370IS7-2SO | 37 | 50HP | 146A | 180A |  | 51110000
SV0450IS7-2SO | 45 | 60HP | 180A | 220A |  | 57690000
SV0550IS7-2SO | 55 | 75HP | 220A | 288A |  | 76470000
SV0750IS7-2SO | 75 | 100HP | 288A | 345A |  | 84900000
Loại 3 pha 380~480VAC |  |  | HD | ND | Built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)/ Ứng dụng cho các tải nặng như băng tải, máy khuấy, máy nén…, N: Chưa có màn hình, D: Tích hợp DC Reactor, Từ 0.75-22Kw tích hợp DBU
SV0008IS7-4NO | 0.75 | 1HP | 2.5A | 4A | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz (±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng | 7450000
SV0015IS7-4NO | 1.5 | 2HP | 4A | 6A |  | 7790000
SV0022IS7-4NO | 2.2 | 3HP | 6A | 8A |  | 8160000
SV0037IS7-4NO | 3.7 | 5HP | 8A | 12A |  | 8370000
SV0055IS7-4NO | 5.5 | 7.5HP | 12A | 16A |  | 9570000
SV0075IS7-4NO | 7.5 | 10HP | 16A | 24A |  | 10380000
SV0110IS7-4NO | 11 | 15HP | 24A | 30A |  | 16040000
SV0150IS7-4NO | 15 | 20HP | 30A | 39A |  | 17760000
SV0185IS7-4NO | 18.5 | 25HP | 39A | 45A |  | 21960000
SV0220IS7-4NO | 22 | 30HP | 45A | 61A |  | 24890000
SV0300IS7-4NO | 30 | 40HP | 62A | 75A | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz | 37180000
SV0370IS7-4NO | 37 | 50HP | 75A | 91A |  | 40380000
SV0450IS7-4NO | 45 | 60HP | 92A | 110A |  | 47760000
SV0550IS7-4NO | 55 | 75HP | 111A | 152A |  | 52910000
SV0750IS7-4NO | 75 | 100HP | 152A | 183A |  | 62770000
SV0008IS7-4NOFD | 0.75 | 1HP | 2.5A | 4A | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thắng, bộ lọc EMC, cuộn kháng DC | 9220000
SV0015IS7-4NOFD | 1.5 | 2HP | 4A | 6A |  | 9680000
SV0022IS7-4NOFD | 2.2 | 3HP | 6A | 8A |  | 10110000
SV0037IS7-4NOFD | 3.7 | 5HP | 8A | 12A |  | 10430000
SV0055IS7-4NOFD | 5.5 | 7.5HP | 12A | 16A |  | 12040000
SV0075IS7-4NOFD | 7.5 | 10HP | 16A | 24A |  | 13040000
SV0110IS7-4NOFD | 11 | 15HP | 24A | 30A |  | 20150000
SV0150IS7-4NOFD | 15 | 20HP | 30A | 39A |  | 23540000
SV0185IS7-4NOFD | 18.5 | 25HP | 39A | 45A |  | 28480000
SV0220IS7-4NOFD | 22 | 30HP | 45A | 61A |  | 32130000
SV0300IS7-4NOD | 30 | 40HP | 65A | 75A | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC | 41320000
SV0370IS7-4NOD | 37 | 50HP | 75A | 91A |  | 45980000
SV0450IS7-4NOD | 45 | 60HP | 91A | 110A |  | 54350000
SV0550IS7-4NOD | 55 | 75HP | 110A | 152A |  | 60750000
SV0750IS7-4NOD | 75 | 100HP | 152A | 183A |  | 68890000
SV0900IS7-4SOD | 90 | 125HP | 183A | 223A | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn phím | 105380000
SV1100IS7-4SOD | 110 | 150HP | 223A | 264A |  | 111850000
SV1320IS7-4SOD | 132 | 175HP | 264A | 325A |  | 123950000
SV1600IS7-4SOD | 160 | 215HP | 325A | 370A |  | 159700000
SV1850IS7-4SOD | 185 | 250HP | 370A | 432A |  | 216440000
SV2200IS7-4SOD | 220 | 300HP | 432A | 547A |  | 227840000
SV2800IS7-4SO | 285 | 350HP | 547A | 613A | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, bàn phím | 394350000
SV3150IS7-4SO | 315 | 400HP | 613A | 731A |  | 483530000
SV3750IS7-4SO | 375 | 500HP | 731A | 877A |  | 519870000
SV-IS7 LCD Key pad |  |  |  |  | Bảng điều khiển màn hình màu dùng cho iS7 (đa ngôn ngữ: English, Italian, Spanish, Russian, Turkish) | 1060000
Remote cable 2m (for IS7 ) |  |  |  |  | Cáp kết nối bảng điều khiền và biến tần iS7 loại 2 mét | 280000
Remote cable 3m (for IS7 ) |  |  |  |  | Cáp kết nối bảng điều khiền và biến tần iS7 loại 3 mét | 300000

## M100,H100
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC
(Áp dụng từ ngày 15-05-2020)
Tên hàng | KW | HP | In (A) |  | Mô tả | Đơn giá (VNĐ)
Loại 1 pha 200~240VAC - IP20 |  |  | HD | ND | : V/f, fixed keypad, EMC filter(C2)
LSLV0001M100-1EOFNS | 0.1KW | 1/8HP | 0.8A | - | 1 phase, 200~240VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz (Standard I/O: 3 Digital Inputs, 1 Analog Input, 1 Analog Output, 1 Open Collector, 1 Relay) | 2260000
LSLV0002M100-1EOFNS | 0.2KW | 1/4HP | 1.4A | - |  | 2330000
LSLV0004M100-1EOFNS | 0.4KW | 1/2HP | 2.4A | - |  | 2500000
LSLV0008M100-1EOFNS | 0.75KW | 1HP | 4.2A | - |  | 2650000
LSLV0015M100-1EOFNS | 1.5KW | 2HP | 7.5A | - |  | 3130000
LSLV0022M100-1EOFNS | 2.2KW | 3HP | 10A | - |  | 3420000
LSLV0001M100-1EOFNA | 0.1KW | 1/8HP | 0.8A | - | 1 phase, 200~240VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz (Advanced I/O: 5 Digital Inputs, 2 Analog Input, 1 Analog Output, 1 Open Collector, 2 Relay, RS485) | 2440000
LSLV0002M100-1EOFNA | 0.2KW | 1/4HP | 1.4A | - |  | 2520000
LSLV0004M100-1EOFNA | 0.4KW | 1/2HP | 2.4A | - |  | 2680000
LSLV0008M100-1EOFNA | 0.75KW | 1HP | 4.2A | - |  | 2850000
LSLV0015M100-1EOFNA | 1.5KW | 2HP | 7.5A | - |  | 3370000
LSLV0022M100-1EOFNA | 2.2KW | 3HP | 10A | - |  | 3670000
Loại 3 Pha 220~230VAC - IP20 |  |  |  | ND | V/f, RS485(LS Bus / Modbus RTU / BACnet / Metasys N2), Pulse train I/O, RTC(Real Time Clock), đã có màn hình (HAND/OFF/AUTO), USB Port/ Ứng dụng chuyên cho hệ HVAC, Bơm, Quạt…,
LSLV0008H100-2CONN | 0.75kW | 1HP |  | 6A | 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3) | 5280000
LSLV0015H100-2CONN | 1.5kW | 2HP |  | 9.6A |  | 5630000
LSLV0022H100-2CONN | 2.2kW | 3HP |  | 12A |  | 6340000
LSLV0037H100-2CONN | 3.7kW | 5HP |  | 18A |  | 7130000
LSLV0055H100-2CONN | 5.5kW | 7.5HP |  | 22A |  | 8600000
LSLV0075H100-2CONN | 7.5kW | 10HP |  | 30A |  | 9810000
LSLV0110H100-2CONN | 11KW | 15HP |  | 42A |  | 11150000
LSLV0150H100-2CONN | 15KW | 20HP |  | 59A |  | 15010000
LSLV0185H100-2CONN | 18.5KW | 25HP |  | 69A |  | 19510000
Loại 3 Phase 380~480VAC - IP20, IP00 |  |  |  | ND | V/f, RS485(LS Bus / Modbus RTU / BACnet / Metasys N2), Pulse train I/O, RTC(Real Time Clock), đã có màn hình (HAND/ OFF/ AUTO), USB Port/ Ứng dụng chuyên cho hệ HVAC, Bơm, Quạt…,
LSLV0008H100-4COFN | 0.75kW | 1HP |  | 2.4A | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3) | 5580000
LSLV0015H100-4COFN | 1.5kW | 2HP |  | 4A |  | 5840000
LSLV0022H100-4COFN | 2.2kW | 3HP |  | 6A |  | 6300000
LSLV0037H100-4COFN | 3.7kW | 5HP |  | 8A |  | 7030000
LSLV0055H100-4COFN | 5.5kW | 7.5HP |  | 12A |  | 7950000
LSLV0075H100-4COFN | 7.5kW | 10HP |  | 16A |  | 9240000
LSLV0110H100-4COFN | 11KW | 15HP |  | 24A |  | 10380000
LSLV0150H100-4COFN | 15KW | 20HP |  | 30A |  | 14270000
LSLV0185H100-4COFN | 18.5KW | 25HP |  | 38A |  | 17020000
LSLV0220H100-4COFN | 22KW | 30HP |  | 45A |  | 21980000
LSLV0300H100-4COFN | 30KW | 40HP |  | 61A |  | 25960000
LSLV0370H100-4COND | 37KW | 50HP |  | 75A | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP20, built-in DC Reactor | 33210000
LSLV0450H100-4COND | 45KW | 60HP |  | 91A |  | 39950000
LSLV0550H100-4COND | 55KW | 75HP |  | 107A |  | 46650000
LSLV0370H100-4COFD | 37KW | 50HP |  | 75A | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, built-in EMC Filter(C3), DC Reactor | 36400000
LSLV0450H100-4COFD | 45KW | 60HP |  | 91A |  | 43680000
LSLV0550H100-4COFD | 55KW | 75HP |  | 107A |  | 51010000
LSLV0750H100-4COFD | 75KW | 100HP |  | 142A |  | 52200000
LSLV0900H100-4COFD | 90KW | 125HP |  | 169A |  | 63370000
LSLV1100H100-4COFD | 110KW | 150HP |  | 223 | 3 phase, 380~500VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP20, built-in EMC Filter(C3), DC Reactor | 92560000
LSLV1320H100-4COFD | 132KW | 200HP |  | 264 |  | 97760000
LSLV1600H100-4COFD | 160KW | 250HP |  | 325 |  | 112480000
LSLV1850H100-4COFD | 185KW | 300HP |  | 370 |  | 128960000
LSLV2200H100-4COFD | 220KW | 350HP |  | 432 | 220kW(350HP), 3 phase, 380~500VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP00, built-in EMC Filter(C3), DC Reactor | 151840000
LSLV2500H100-4COFD | 250KW | 400HP |  | 481 |  | 171600000
LSLV3150H100-4COFD | 315KW | 500HP |  | 613 |  | 376480000
LSLV3550H100-4COFD | 355KW | 550HP |  | 683 |  | 416000000
LSLV4000H100-4COFD | 400KW | 650HP |  | 770 |  | 468000000
LSLV5000H100-4COFD | 500KW | 800HP |  | 962 |  | 513760000
- GHI CHÚ: | **HD(Heavy Duty) Overload 150% 1min.
**ND(Normal Duty): Overload 110% or 120% 1min

## S100
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC
(Áp dụng từ ngày 15-05-2020)
Tên hàng | KW | HP | In (A) |  | Mô tả | Đơn giá (VNĐ)
Loại 1 pha 200~240VAC (Protection degree IP20) |  |  | HD | ND | Semi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU),Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải, máy nén, máy cán...)
LSLV0004S100-1EONNS | 0.4/0.75kw | 1/2HP | 2.5A | - | 1 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch | 4580000
LSLV0008S100-1EONNS | 0.75/1.5kw | 1HP | 5A | - |  | 4910000
LSLV0015S100-1EONNS | 1.5/2.2kw | 2HP | 8A | - |  | 5520000
LSLV0022S100-1EONNS | 2.2/3.7kw | 3HP | 11A | - |  | 5920000
Loại 3 Pha 200~240VAC (Protection degree IP20) |  |  | HD | ND | Semi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU),Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải…)
LSLV0004S100-2EONNS | 0.4/0.75kw | 1/2HP | 2.5A | - | 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch | 3840000
LSLV0008S100-2EONNS | 0.75/1.5kw | 1HP | 5A | - |  | 4150000
LSLV0015S100-2EONNS | 1.5/2.2kw | 2HP | 8A | - |  | 4790000
LSLV0022S100-2EONNS | 2.2/3.7kw | 3HP | 11A | - |  | 5520000
LSLV0037S100-2EONNS | 3.7/4kw | 5HP | 16A | - |  | 6260000
LSLV0040S100-2EONNS | 4/5.5kw | 5.4HP | 17A | - |  | 6260000
LSLV0055S100-2EONNS | 5.5/7.5kw | 7.5HP | 24A | - |  | 8960000
LSLV0075S100-2EONNS | 7.5/11kw | 10HP | 32A | - |  | 10040000
LSLV0110S100-2EONNS | 11/15kw | 15HP | 46A | - |  | 16040000
LSLV0150S100-2EONNS | 15/18.5kw | 20HP | 60A | - |  | 18580000
Loại 3 Pha 380~480VAC (Protection degree IP20) |  |  | HD | ND | Semi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU),Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải…)
LSLV0004S100-4EONNS | 0.4/0.75kw | 1/2HP | 1.25A | - | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch | 4120000
LSLV0008S100-4EONNS | 0.75/1.5kw | 1HP | 2.5A | - |  | 4350000
LSLV0015S100-4EONNS | 1.5/2.2kw | 2HP | 4A | - |  | 4760000
LSLV0022S100-4EONNS | 2.2/3.7kw | 3HP | 5.5A | - |  | 5420000
LSLV0037S100-4EONNS | 3.7/4kw | 5HP | 8A | - |  | 6460000
LSLV0040S100-4EONNS | 4/5.5kw | 5.4HP | 9A | - |  | 6460000
LSLV0055S100-4EOFNS | 5.5/7.5kw | 7.5HP | 12A | - | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, EMC filter(C3), control terminal I/O 5mm pitch | 8690000
LSLV0075S100-4EOFNS | 7.5/11kw | 10HP | 16A | - |  | 9500000
LSLV0110S100-4EOFNS | 11/15kw | 15HP | 24A | - |  | 15260000
LSLV0150S100-4EOFNS | 15/18.5kw | 20HP | 30A | - |  | 16890000
LSLV0185S100-4EOFNS | 18.5/22kw | 25HP | 39A | - |  | 19780000
LSLV0220S100-4EOFNS | 22/30kw | 30HP | 45A | - |  | 22420000
LSLV0300S100-4CONDS | 30/37kw | 40HP | 61A | - | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, detachable LCD keypad, built-in DC reactor, control terminal I/O 5mm pitch | 35160000
LSLV0370S100-4CONDS | 37/45kw | 50HP | 75A | - |  | 39590000
LSLV0450S100-4CONDS | 45/55kw | 60HP | 91A | - |  | 45150000
LSLV0550S100-4CONDS | 55/75kw | 75HP | 110A | - |  | 51700000
LSLV0750S100-4CONDS | 75/90kw | 100HP | 152A | - |  | 56540000
Loại 3 Pha 200~230VAC (Protection degree IP66 (NEMA4X) |  |  | HD | ND | Semi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU),Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải…)
LSLV0004S100-2EXNNS | 0.4/0.75kw | 1/2HP | 2.5A | - | 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch | 7660000
LSLV0008S100-2EXNNS | 0.75/1.5kw | 1HP | 5A | - |  | 8290000
LSLV0015S100-2EXNNS | 1.5/2.2kw | 2HP | 8A | - |  | 9590000
LSLV0022S100-2EXNNS | 2.2/3.7kw | 3HP | 11A | - |  | 11040000
LSLV0037S100-2EXNNS | 3.7/4kw | 5HP | 16A | - |  | 11260000
LSLV0040S100-2EXNNS | 4/5.5kw | 5.4HP | 17A | - |  | 11260000
LSLV0055S100-2EXNNS | 5.5/7.5kw | 7.5HP | 24A | - |  | 14350000
LSLV0075S100-2EXNNS | 7.5/11kw | 10HP | 32A | - |  | 16060000
LSLV0110S100-2EXNNS | 11/15kw | 15HP | 46A | - |  | 24040000
LSLV0150S100-2EXNNS | 15/18.5kw | 20HP | 60A | - |  | 27880000
Loại 3 Phase 380~480VAC (Protection degree IP66 (NEMA4X) |  |  | HD | ND | Semi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU),Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải…)
LSLV0004S100-4EXNNS | 0.4/0.75kw | 1/2HP | 1.25A | - | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch | 8220000
LSLV0008S100-4EXNNS | 0.75/1.5kw | 1HP | 2.5A | - |  | 8690000
LSLV0015S100-4EXNNS | 1.5/2.2kw | 2HP | 4A | - |  | 9540000
LSLV0022S100-4EXNNS | 2.2/3.7kw | 3HP | 5.5A | - |  | 10840000
LSLV0037S100-4EXNNS | 3.7/4kw | 5HP | 8A | - |  | 11630000
LSLV0040S100-4EXNNS | 4/5.5kw | 5.4HP | 9A | - |  | 11630000
LSLV0055S100-4EXNNS | 5.5/7.5kw | 7.5HP | 12A | - |  | 13050000
LSLV0075S100-4EXNNS | 7.5/11kw | 10HP | 16A | - |  | 14470000
LSLV0110S100-4EXNNS | 11/15kw | 15HP | 24A | - |  | 20460000
LSLV0150S100-4EXNNS | 15/18.5kw | 20HP | 30A | - |  | 22600000
LSLV0185S100-4EXNNS | 18.5/22kw | 25HP | 39A | - |  | 25020000
LSLV0220S100-4EXNNS | 22/30kw | 30HP | 45A | - |  | 27180000
Phụ kiện dùng cho LSLV S100:
CANOpen(LSLV-S100),CCAN-S100 | [5 empty] | 2160000
Profibus-DP(LSLV-S100),CPDP-S100 | [5 empty] | 3360000
Ethernet(LSLV-S100),CENT-S100 | [5 empty] | 1920000
- GHI CHÚ: | **HD(Heavy Duty) Overload 150% 1min.
**ND(Normal Duty): Overload 110% or 120% 1min

## Phu kien
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC
(Áp dụng từ ngày 15-05-2020)
Tên hàng |  | Mô tả |  | Đơn giá (VNĐ)
Dynamic Braking Unit (DBU) Bộ Transistor để gắn Điện trở xả vào.
Dynamic Braking Unit (DBU) - 200~230V
| LSLV0150DBU-2LN | Brake unit for 15kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) |  | 3280000
| LSLV0220DBU-2LN | Brake unit for 22kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) |  | 3800000
| LSLV0370DBU-2LN | Brake unit for 37kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) |  | 4530000
| LSLV0370DBU-2HN | Brake unit for 37kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) |  | 10440000
| LSLV0750DBU-2LN | Brake unit for 75kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) |  | 5860000
| LSLV0750DBU-2HN | Brake unit for 75kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) |  | 14920000
| LSLV0900DBU-2HN | Brake unit for 90kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) |  | 16710000
Dynamic Braking Unit (DBU) - 380~400V
| LSLV0150DBU-4LN | Brake unit for 15kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) |  | 3280000
| LSLV0220DBU-4LN | Brake unit for 22kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) |  | 3800000
| LSLV0370DBU-4LN | Brake unit for 37kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) |  | 4530000
| LSLV0370DBU-4HN | Brake unit for 37kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) |  | 9950000
| LSLV0750DBU-4LN | Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) |  | 5860000
| LSLV0750DBU-4HN | Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) |  | 14220000
| INV,SV750DB-4 | Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 100%ED (Enable Duty), CE certificated |  | 14970000
| LSLV0900DBU-4HN | Brake unit for 90kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) |  | 15920000
| LSLV1320DBU-4HN | Brake unit for 132kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) |  | 17830000
| LSLV1600DBU-4HN | Brake unit for 160kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) |  | 19970000
| LSLV2200DBU-4HN | Brake unit for 220kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) |  | 20730000
| INV,SV2200DB-4 | Brake unit for 220kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 100%ED (Enable Duty), CE certificated |  | 21820000
External brake resistors (Điện trở xả) |  | Temperature range: -50~200°C , Insulation resistance: over 100MΩ, Dielectric strength: AC 2,500V / 1 Min, Temperature coefficient: ±260 ppm / °C max
| MCRA 50W 1.8K OHM J | 50 wat, 1800ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 110000
| MCRA 100W 1.2K OHM J | 100 wat, 1200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 120000
| MCRA 200W 1.2K OHM J | 200 wat, 1200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 210000
| MCRA 100W 900 OHM J | 100 wat, 900ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 120000
| MCRA 150W 600 OHM J | 150 wat, 600ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 160000
| MCRA 200W 450 OHM J | 200 wat, 450ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 210000
| MCRA 50W 400 OHM J | 50 wat, 400ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 110000
| MCRA 100W 300 OHM J | 100 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 120000
| MCRA 200W 300 OHM J | 200 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 210000
| MCRA 100W 200 OHM J | 100 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 120000
| MCRA 150W 150 OHM J | 150 wat, 150ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 160000
| MCRA 200W 100 OHM J | 200 wat, 100ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 210000
| MCRF 300W 600 OHM J | 300 wat, 600ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 360000
| MCRF 300W 300 OHM J | 300 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 360000
| MCRF 600W 300 OHM J | 600 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 520000
| MCRF 400W 200 OHM J | 400 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 440000
| MCRF 800W 200 OHM J | 800 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 580000
| MCRF 300W 150 OHM J | 300 wat, 1500ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 360000
| MCRF 600W 130 OHM J | 600 wat, 130ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 520000
| MCRF 1.2kW 130 OHM J | 1200 wat, 130ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 720000
| MCRF 700W 120 OHM J | 700 wat, 120ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 570000
| MCRF 1kW 90 OHM J | 1000 wat, 90ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 620000
| MCRF 1kW 85 OHM J | 1000 wat, 85ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 620000
| MCRF 2kW 85 OHM J | 2000 wat, 85ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 1190000
| MCRF 300W 60 OHM J | 300 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 360000
| MCRF 600W 60 OHM J | 600 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 520000
| MCRF 1.2kW 60 OHM J | 1200 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 720000
| MCRF 400W 50 OHM J | 400 wat, 50ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 440000
| MCRF 800W 50 OHM J | 800 wat, 50ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 580000
| MCRF 2kW 45 OHM J | 2000 wat, 45ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 1190000
| MCRF 500W 40 OHM J | 500 wat, 40ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 470000
| MCRF 2kW 40 OHM J | 2000 wat, 40ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 1190000
| MCRF 1.6kW 33.9 OHM J | 1600 wat, 33.9ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 910000
| MCRF 600W 33 OHM J | 600 wat, 33ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 520000
| MCRF 1.2kW 33 OHM J | 1200 wat, 33ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 720000
| MCRF 800W 20 OHM J | 800 wat, 20ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 580000
| MCRF 1.6kW 20 OHM J | 1600 wat, 20ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 910000
| MCRF 1.2kW 15 OHM J | 1200 wat, 15ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 720000
| MCRF 1.6kW 8.5 OHM J | 1600 wat, 8.5ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 910000
| MCRS 2.4kW 60 OHM J | 2400 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 1750000
| MCRS 2.4kW 35 OHM J | 2400 wat, 35ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 1750000
| MCRS 2.4kW 30 OHM J | 2400 wat, 30ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 1750000
| MCRS 2.4kW 22.8 OHM J | 2400 wat, 22.8ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 1750000
| MCRS 2.4kW 15 OHM J | 2400 wat, 15ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 1750000
| MCRS 2.4kW 10 OHM J | 2400 wat, 10ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 1750000
| MCRS 2.4kW 8 OHM J | 2400 wat, 8ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 1750000
| MCRS 2.4kW 5.7 OHM J | 2400 wat, 5.7ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) |  | 1750000
Brake resistors (Case package type with thermostat sensor) |  | Temperature range: -50~200°C , Insulation resistance: over 20MΩ, Dielectric strength: AC 2,500V / 1 Min, Temperature coefficient: ±260 ppm / °C max, Thermostat sensor: B contact
| MCRF-ST 1.2kW 60 OHM J | 1200 watt, 60 ohm resistor, | 1200 watt, 60 ohm resistor, | 2390000
| MCRF-ST 2kW 45 OHM J | 2000 watt, 45 ohm resistor |  | 2780000
| MCRF-ST 2kW 40 OHM J | 2000 watt, 40 ohm resistor |  | 2780000
| MCRF-ST 4kW 40 OHM J | 4000 watt, 40 ohm resistor | 4000 watt, 40 ohm resistor | 4700000
| MCRF-ST 2.4kW 35 OHM | 2400 watt, 35 ohm resistor | 2400 watt, 35 ohm resistor | 3280000
| MCRF-ST 1.6kW 33.9 OHM J | 1600 watt, 33.9 ohm resistor | 1600 watt, 33.9 ohm resistor | 2780000
| MCRF-ST 2.4kW 30 OHM J | 2400 watt, 30 ohm resistor | 2400 watt, 30 ohm resistor | 3280000
| MCRF-ST 4.8kW 30 OHM J | 4800 watt, 30 ohm resistor | 4800 watt, 30 ohm resistor | 5620000
| MCRF-ST 2.4kW 22.8 OHM J | 2400 watt, 30 ohm resistor | 2400 watt, 30 ohm resistor | 3280000
| MCRF-ST 3.6kW 20 OHM J | 3600 watt, 20 ohm resistor | 3600 watt, 20 ohm resistor | 4150000
| MCRF-ST 7.2kW 20 OHM J | 7200 watt, 20 ohm resistor | 7200 watt, 20 ohm resistor | 6840000
| MCRF-ST 3.2kW 16.9 OHM J | 3200 watt, 16.9 ohm resistor | 3200 watt, 16.9 ohm resistor | 4150000
| MCRF-ST 1.2kW 15 OHM J | 1200 watt, 15 ohm resistor | 1200 watt, 15 ohm resistor | 2390000
| MCRF-ST 5kW 12 OHM J | 5000 watt, 12 ohm resistor | 5000 watt, 12 ohm resistor | 5620000
| MCRF-ST 10kW 12 OHM J | 10000 watt, 12 ohm resistor | 10000 watt, 12 ohm resistor | 9570000
| MCRF-ST 4.8kW 11.4 OHM J | 4800 watt, 11.4 ohm resistor | 4800 watt, 11.4 ohm resistor | 5620000
| MCRF-ST 2.4kW 10 OHM J | 2400 watt, 10 ohm resistor | 2400 watt, 10 ohm resistor | 3280000
| MCRF-ST 4.8kW 10 OHM J | 4800 watt, 10 ohm resistor | 4800 watt, 10 ohm resistor | 5620000
| MCRF-ST 6.4kW 10 OHM J | 6400 watt, 10 ohm resistor | 6400 watt, 10 ohm resistor | 6800000
| MCRF-ST 12.8kW 10 OHM J | 12800 watt, 10 ohm resistor | 12800 watt, 10 ohm resistor | 12200000
| MCRF-ST 1.6kW 8.5 OHM J | 1600 watt, 8.5 ohm resistor | 1600 watt, 8.5 ohm resistor | 2780000
| MCRF-ST 6.4kW 8.4 OHM J | 6400 watt, 8.4 ohm resistor | 6400 watt, 8.4 ohm resistor | 6800000
| MCRF-ST 7.2kW 8.4 OHM J | 7200 watt, 8.4 ohm resistor | 7200 watt, 8.4 ohm resistor | 6840000
| MCRF-ST 14.4kW 8.4 OHM J | 14400 watt, 8.4 ohm resistor | 14400 watt, 8.4 ohm resistor | 12670000
| MCRF-ST 2.4kW 8 OHM J | 2400 watt, 8 ohm resistor | 2400 watt, 8 ohm resistor | 3280000
| MCRF-ST 4.8kW 8 OHM J | 4800 watt, 8 ohm resistor | 4800 watt, 8 ohm resistor | 5620000
| MCRF-ST 10kW 6 OHM J | 10000 watt, 6 ohm resistor | 10000 watt, 6 ohm resistor | 9570000
| MCRF-ST 20kW 6 OHM J | 20000 watt, 6 ohm resistor | 20000 watt, 6 ohm resistor | 17820000
| MCRF-ST 2.4kW 5.7 OHM J | 2400 watt, 5.7 ohm resistor | 2400 watt, 5.7 ohm resistor | 3280000
| MCRF-ST 3.6kW 5 OHM J | 3600 watt, 5 ohm resistor | 3600 watt, 5 ohm resistor | 4150000
| MCRF-ST 7.2kW 5 OHM J | 7200 watt, 5 ohm resistor | 7200 watt, 5 ohm resistor | 6840000
| MCRF-ST 13kW 5 OHM J | 13000 watt, 5 ohm resistor | 13000 watt, 5 ohm resistor | 12200000
| MCRF-ST 26kW 5 OHM J | 26000 watt, 5 ohm resistor | 26000 watt, 5 ohm resistor | 24860000
| MCRF-ST 3.2kW 4.2 OHM J | 3200 watt, 4.2 ohm resistor | 3200 watt, 4.2 ohm resistor | 4150000
| MCRF-ST 16kW 4 OHM J | 16000 watt, 4 ohm resistor | 16000 watt, 4 ohm resistor | 16420000
| MCRF-ST 32kW 4 OHM J | 32000 watt, 4 ohm resistor | 32000 watt, 4 ohm resistor | 29550000
| MCRF-ST 20kW 3.4 OHM J | 20000 watt, 3.4 ohm resistor | 20000 watt, 3.4 ohm resistor | 17820000
| MCRF-ST 40kW 3.4 OHM J | 40000 watt, 3.4 ohm resistor | 40000 watt, 3.4 ohm resistor | 34710000
| MCRF-ST 5kW 3 OHM J | 5000 watt, 3 ohm resistor | 5000 watt, 3 ohm resistor | 5620000
| MCRF-ST 10kW 3 OHM J | 10000 watt, 3 ohm resistor | 10000 watt, 3 ohm resistor | 9570000
| MCRF-ST 4.8kW 2.8 OHM J | 4800 watt, 2.8 ohm resistor | 4800 watt, 2.8 ohm resistor | 5620000
| MCRF-ST 24kW 2.8 OHM J | 24000 watt, 2.8 ohm resistor | 24000 watt, 2.8 ohm resistor | 23450000
| MCRF-ST 48kW 2.8 OHM J | 48000 watt, 2.8 ohm resistor | 48000 watt, 2.8 ohm resistor | 42210000
| MCRF-ST 6kW 2.4 OHM J | 6000 watt, 2.4 ohm resistor | 6000 watt, 2.4 ohm resistor | 6330000
| MCRF-ST 12kW 2.4 OHM J | 12000 watt, 2.4 ohm resistor | 12000 watt, 2.4 ohm resistor | 11720000
| MCRF-ST 26kW 2.4 OHM J | 26000 watt, 2.4 ohm resistor | 26000 watt, 2.4 ohm resistor | 24860000
| MCRF-ST 52kW 2.4 OHM J | 52000 watt, 2.4 ohm resistor | 52000 watt, 2.4 ohm resistor | 57690000
| MCRF-ST 7.5kW 2 OHM J | 7500 watt, 2 ohm resistor | 7500 watt, 2 ohm resistor | 7510000
| MCRF-ST 15kW 2 OHM J | 15000 watt, 2 ohm resistor | 15000 watt, 2 ohm resistor | 12670000
| MCRF-ST 30kW 2 OHM J | 30000 watt, 2 ohm resistor | 30000 watt, 2 ohm resistor | 26970000
| MCRF-ST 60kW 2 OHM J | 60000 watt, 2 ohm resistor | 60000 watt, 2 ohm resistor | 60980000
| MCRF-ST 10kW 1.5 OHM J | 10000 watt, 1.5 ohm resistor | 10000 watt, 1.5 ohm resistor | 9570000
| MCRF-ST 20kW 1.5 OHM J | 20000 watt, 1.5 ohm resistor | 20000 watt, 1.5 ohm resistor | 17820000
| MCRF-ST 13kW 1.2 OHM J | 13000 watt, 1.2 ohm resistor | 13000 watt, 1.2 ohm resistor | 12200000
| MCRF-ST 26kW 1.2 OHM J | 26000 watt, 1.2 ohm resistor | 26000 watt, 1.2 ohm resistor | 24860000

## iE5, iC5, iP5
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC
(Áp dụng từ ngày 20-04-2018)
Tên hàng | KW | HP | In (A) |  | Mô tả | Đơn giá (VNĐ)
Loại 1 Pha 200~230VAC |  |  | HD | ND | Điều khiển V/f, sensorless vector control, tích hợp bàn phím/biến trở điều chỉnh tốc độ Các ứng dụng cơ bản, các máy công suất nhỏ.
SV022iC5-1 | 2.2KW | 3HP | 12A | - |  | 3290000
Loại 3 pha 380~480VAC |  |  | HD | ND | V/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)/ Ứng dụng chuyên cho Bơm, Quạt…, N: Chưa có màn hình, L: Tích hợp DC Reactor.
SV055IP5A-4NE | 5.5KW | 7.5HP |  | 12A | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz | 8050000
SV075IP5A-4NE | 7.5KW | 10HP |  | 16A |  | 9230000
SV150IP5A-4NO | 15KW | 20HP |  | 30A |  | 15480000
SV185IP5A-4NO | 18.5KW | 25HP |  | 39A |  | 17140000
SV370IP5A-4O | 37KW | 50HP |  | 75A | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím | 35920000
SV450IP5A-4O | 45KW | 60HP |  | 91A |  | 38990000
Phụ kiện dùng cho iP5A:
SV-IP5A LCD Key pad |  |  |  |  | Bảng điều khiển màn hình màu dùng cho iP5A | 590000
Remote cable 2m (for IP5A ) |  |  |  |  | Cáp kết nối bảng điều khiển và biến tần iP5 loại 2 mét | 270000
Remote cable 3m (for IP5A ) |  |  |  |  | Cáp kết nối bảng điều khiển và biến tần iP5 loại 3 mét | 290000
- GHI CHÚ: | **HD(Heavy Duty) Overload 150% 1min.
**ND(Normal Duty): Overload 110% or 120% 1min